{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buon pomeriggio,\r\ncon riferimento al Disciplinare di Gara, art. 6.3 “Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale”, chiediamo i seguenti chiarimenti:\r\n- lett. d), se il requisito viene soddisfatto tramite la certificazione ISO 9001:2015 in possesso della Società, Settore di attività IAF 35, avente il seguente campo di applicazione “Servizi di portierato, accoglienza fiduciaria, vigilanza antincendio, vigilanza privata armata e non armata”;\r\n- lett. e), se il requisito può soddisfatto mediante la certificazione UNI 10891:2000 in possesso della Società, dato che la certificazione citata nel disciplinare “UNI 10891:2022” è un aggiornamento della norma UNI 10891:2000, il cui adeguamento può essere soddisfatto entro 3 anni dal mese di marzo 2022;\r\n- lett. f), se il requisito si intende soddisfatto tramite la certificazione UNI 10891:2000 in possesso della Società;\r\n- lett. g), se il requisito può essere soddisfatto mediante subappalto.\r\n\r\nDistinti Saluti\r\n","1. Il requisito è soddisfatto tramite la certificazione ISO 9001:2015 in possesso della Società, Settore di attività IAF 35, avente il seguente campo di applicazione “Servizi di portierato, accoglienza fiduciaria, vigilanza antincendio, vigilanza privata armata e non armata”;\r\n2. il requisito può essere soddisfatto mediante certificazione UNI 10891 valida alla data della presentazione della domanda di partecipazione;\r\n3. il requisito di cui alla lett. f) dell'art. 6.3 del Disciplinare è soddisfatto se l'Istituto è nell'elenco degli istituti certificati ai sensi del D.M. 115/2014 del Ministero dell'Interno (https://www.poliziadistato.it/statics/38/elenco-istituti-certificati-19.01.2023.pdf) per la categoria richiesta;\r\n4. nella legge di gara non è prevista una specifica clausola che consenta il subappalto qualificante, pertanto, in mancanza del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 6.3 del Disciplinare si rende necessario ricorrere all'avvalimento o ad un'ATI.\r\nIl RUP\r\n"]
[2,"si richiedono rispettivamente, al fine di stimare correttamente la tipologia delle telecamere aggiuntive richieste e la compatibilità con il sistema attualmente in uso all'Università,  un elenco puntuale delle telecamere presenti presso le sedi dell'Università oggetto di gara con indicazione del numero, della tipologia/caratteristiche tecniche e una planimetria indicativa dell'ubicazione delle stesse. Grazie mille","I file con le planimetrie e le specifiche tecniche delle telecamere sono stati aggiunti alla documentazione di gara."]
[3,"in riferimento all'art. 6.3 del disciplinare di gara, in caso di R.T.I. si chiede se le certificazioni devono essere possedute ognuna in base all'ambito di competenza delle imprese (ad esempio, per ISO 9001 e UNI 10891 dall'istituto di vigilanza in quanto riferite nel disciplinare espressamente a servizi di vigilanza, e invece l'abilitazione 37/2008 da eventuale impresa che poi eseguirà i lavori nello specifico).","Si"]
[4,"1) L'art. 6.1 lett. b) nel Disciplinare di gare richiede \"il possesso della Licenza dell'Istituto di Vigilanza.....classi funzionali.....A.....e B...... e  ambito territoriale della provincia di Potenza\".\r\nSi chiede cosa debba intendersi per \"ambito territoriale della provincia di Potenza\" : se  licenza per l'intera provincia ovvero per la città di potenza, atteso che il servizio è previsto solo ed esclusivamente per la Sede UNIBAS sita  nel capoluogo e pertanto sarebbe inutile e irragionevole richiedere la licenza anche per altri comuni della provincia.\r\n\r\n\r\n\r\n2) L'art. 14.1 del disciplinare di gara prevede (primo capoverso) che debba essere indicato il CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico.\r\nTuttavia, nel modulo di cui all'allegato 2 del  Disciplinare non vi è alcuno spazio riservato a tale indicazione. Si chiede se indicarle sul CCNL e, in caso si risposta affermativa,  in quale parte del modello predetto farlo.\r\n","1) L’autorizzazione deve essere riferita alla provincia nella quale si svolge l’appalto, in questo caso quella di Potenza.\r\n2) Il modulo è in formato Word, i concorrenti possono rendere la dichiarazione laddove indicano i dati societari.\r\n"]
[5,"In relazione agli artt. 4 e 6 del  Disciplinare di gara, si chiede :\r\na) se può partecipare alla gara un RTI costituito da un'impresa in possesso di Licenza di Istituto di Vigilanza (nonché - ai sensi dell'art. 6.3, lett. D-e-f -  di  UNI EN ISO 9001:2015 per servizi di vigilanza; UNI 10891:2022; certificazione DM 115/2014) e un'impresa in possesso delle abilitazioni previste dal DM 37/2008 per gli impianti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1 del medesimo decreto  [ art. 6.3, lett. g);\r\nb) Se, in tal caso, bisogna  ricorrere all'avvalimento (previsto in generale come facoltativo dall'art 7 del  disciplinare e obbligatorio solo in caso di impresa che ha presentato domanda di concordato], che pare escluso dall'art. 89, co. 11, D. Lgs 50/2016;;\r\nc) se, nell'uno come nell'altro caso, all'impresa  in possesso delle abilitazioni previste dal DM 37/2008 basta tale requisito o deve possedere anche gli altri requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del disciplinare di gara (UNI EN ISO 9001:2015 per servizi di vigilanza; UNI 10891:2022; certificazione DM 115/2014), che pare siano riservati dal disciplinare di gara [v. riferimento ai servizi di vigilanza alle lett. d) ed e) dell'art. 6.3] solo all'impresa  in possesso di Licenza di Istituto di Vigilanza\r\n","a) Si.\r\nb) Non è necessario l'avvalimento ricorrendo le condizioni di cui al punto a).\r\nc) Sono richiesti  solo per l'impresa in possesso della licenza di istituto di vigilanza."]
[6,"Salve\r\n“ al punto 2.6 del Capitolato DOTAZIONE MINIMA DI IMPIANTI DI SICUREZZA, si chiede che l’Impresa dovrà fornire, senza ulteriore corrispettivo oltre al canone di manutenzione offerto in sede di gara, le seguenti apparecchiature:\r\nPolo di Macchia Romana\r\n• n.1 trasmettitore monodirezionale da installare presso la sala allarmi (ed. 3Asud) per il rilancio degli allarmi antincendio, gas, ecc. presso la centrale operativa;\r\n• n.1 impianto trasmettitore bidirezionale con 6 sensori volumetrici presso il Centro ICT (ed. 3D);\r\nPlesso di via Nazario Sauro\r\n• n.1 trasmettitore monodirezionale da installare presso la guardiola per il rilancio degli allarmi antincendio presso la centrale operativa.\r\nE’ possibile avere le specifiche tecniche degli apparati richiesti?”","I trasmettitori monodirezionali devono riportare nella centrale dell'istituto l'allarme antincendio in caso di attivazione in quanto gli ambienti dove sono ubicate le centraline non sono presidiati. \r\nNel centro ICT è richiesto un impianto volumetrico, collegato alla centrale, a copertura dell'ambiente  che è di circa 127 metri quadrati."]
[7,"Buonasera, la nostra azienda oltre ai servizi di vigilanza armata e non armata effettua anche installazione e manutenzione impianti di sicurezza, come da oggetto sociale, ma non è in possesso delle abilitazioni di cui al DM 37/2008 pertanto chiediamo conferma di poter ricorrere all'avvalimento per tale requisito, come indicato all'art. 7 del disciplinare di gara","Si conferma che è possibile ricorrere all'avvalimento per il requisito richiesto."]